## Tabelle1
[12 empty] | Telefon |  |  |  | 032 351 12 85
[12 empty] | Fax |  |  |  | 032 351 49 14
gemeindeverwaltung@diessbach.ch
5.5 Wasser- / Abwasserinstallationen
Gemeinde-Nr.:
Gebäudebezeichnung: | [8 empty] | Parzellen-Nr.:
Hauseigentümer:
Strasse / Nr.:
Architekt / Sanitärinstallateur:
Die nachstehende Installationsanzeige umfasst alle Apparate und Armaturen der anzuschliessenden Liegenschaft, also auch allfällige Bestehende.
BW = Belastungswert nach W3 SVGW |  | B = alle Installationen vor dem Umbau / der Erweiterung
U = Umrechnung l/min = Liter/Minute |  | N = alle Installationen nach dem Umbau / der Erweiterung / Neubau
Apparate / Armaturen | BW | 1.UG |  | Part. |  | 1.St. |  | 2.St. |  | 3.St. |  | 4.St. |  | 5.St. |  | TOTAL
Normalinstallationen |  | B | N | B | N | B | N | B | N | B | N | B | N | B | N | B BW | N BW
Handwaschbecken | 2 | [14 empty] | 0 | 0
Handwaschbecken, nur kalt | 1 | [14 empty] | 0 | 0
Ausgussbecken | 4 | [14 empty] | 0 | 0
Spülkasten (WC / Pissoir) | 1 | [14 empty] | 0 | 0
Bidet | 2 | [14 empty] | 0 | 0
Spülbecken Küche | 4 | [14 empty] | 0 | 0
Geschirrspüler, nur kalt | 1 | [14 empty] | 0 | 0
Duschbatterie | 4 | [14 empty] | 0 | 0
Waschautomat bis 6 kg | 2 | [14 empty] | 0 | 0
Badebatterie | 6 | [14 empty] | 0 | 0
Pissoir mit elektr. Direktspülung | 3 | [14 empty] | 0 | 0
Garten- und Garageventil | 5 | [14 empty] | 0 | 0
Anschluss 1/2" | 5 | [14 empty] | 0 | 0
Selbsttränke Grossvieh | 1 | [14 empty] | 0 | 0
Selbsttränke Schweine | 0.5 | [14 empty] | 0 | 0
Löschposten | 5 | [14 empty] | 0 | 0
Löschposten (nur Löschschutz) | 0 | [14 empty] | 0 | 0
Spezialinstallationen | Beschreibung: | [9 empty] | B l/min |  | N l/min |  | U | B BW | N BW
Kühl- und Klimaanlage | [14 empty] | 1 BW = 6 l/min | 0 | 0
Bassin | [15 empty] | 0 | 0
Laufender Brunnen | [15 empty] | 0 | 0
Eismaschine / Kaffeemaschine | [15 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
|  | B BW vor dem Umbau / der Erweiterung | [13 empty] | 0
|  | N BW nach dem Umbau / der Erweiterung / Neubau | [14 empty] | 0
Installationsbeginn: | [7 empty] | Fertigmontage:
Bemerkungen:
Unterteil nur bei Fertigstellungsanzeige Ausfüllen
Bestätigung Architekt / Sanitärinstallateur
Der unterzeichnende Architekt oder Sanitärinstallateur bestätigt, die Hausanschlussleitungen und die Hausinstallationen nach den einschlägigen
Vorschriften und Normen sowie nach den Bedingungen der Anschlussbewilligung ausgeführt zu haben. Die Fertigstellungsmeldung und die Pläne
entsprechen den ausgeführten Anlagen.
Ort und Datum: | [5 empty] | Der Architekt / Sanitärinstallateur:
Bestätigung Bewilligungsinhaber
Der unterzeichnende Bewilligungsinhaber hat vom Wasserversorgungsreglement und vom Wassertarif der Wasserversorgung Kenntnis genommen
und verpflichtet sich, dieses einzuhalten. Ferner verpflichtet er sich, eine allfällige Veräusserung der Liegenschaft der Wasserversorgung
unverzüglich mitzuteilen.
Ort und Datum: | [5 empty] | Der Bewilligungsinhaber:
Beilagen:
Ausführungsplan Kellergrundriss und Schnitt mit Wasserintrittstelle und Verteilbatterie.
Elektrizitäts- und Wasserkommission
Installationsanzeige
Fertigstellungsanzeige
Neubau
Umbau
Erweiterung